***Приложение № 3***

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

**„Ремонт коридори и кабинети в СОУ ”Любен Каравелов” – гр.Видин”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид СМР** | **Мярка** | **Количество** |
| 1 | Грундиране с контактен грунд | м2 | 2473.00 |
| 2 | Вътрешна шпакловка | м2 | 2473.00 |
| 3 | Доставка и монтаж кабелен канал 12х18мм | м | 622.00 |
| 4 | Вътрешно боядисване | м2 | 2473.00 |
| 5 | Демонтаж ЛОТ 4х18 | бр | 116.00 |
| 6 | Доставка и монтаж ЛОт 4х18 | бр | 132.00 |
| 7 | Направа окачен таван | м2 | 1764.00 |
| 8 | Ремонт воронки | бр | 6.00 |
| 9 | Направа обшивка гипскартон | м2 | 9.00 |
| 10 | Настилка гранитогрес | м2 | 75.00 |
| 11 | Фаянсова облицовка | м2 | 16.00 |
| 12 | Направа водопровод от поцинковани тръби 2" | мл | 3.00 |
| 13 | Доставка и монтаж фонтанки | бр | 3.00 |
| 14 | Демонтаж и монтаж пожарна касета | бр | 2.00 |
| 15 | Демонтаж балатум | м2 | 240.00 |
| 16 | Сваляне стара боя | м2 | 1289.00 |
| 17 | Направа настилка винилова | м2 | 345.00 |
| 18 | Доставка и монтаж алуминиева преградна стена | м2 | 13.20 |
| 19 | Доставка и монтаж лайсна | мл | 68.00 |
| 20 | Доставка и монтаж щори | м2 | 24.00 |
| 21 | Разбиване бетон ръчно | м3 | 6.00 |
| 22 | Направа водопровод ППР ф20 | м | 39.00 |
| 23 | Доставка и монтаж бойлер | бр | 1.00 |
| 24 | Доставка и монтаж смесителна батерия | бр | 6.00 |
| 25 | Направа канализация ПВЦ ф50 | м | 25.00 |
| 26 | Демонтаж подиум | бр | 1.00 |
| 27 | Доставка и монтаж двоен под | м2 | 28.00 |
| 28 | Направа сух | м2 | 216.00 |
| 29 | Направа лампен и контактен излаз | бр | 125.00 |
| 30 | Полагане кабел 3х4мм | м | 564.00 |
| 31 | Полагане кабел 3х2,5мм | м | 351.00 |
| 32 | Доставка и монтаж табло ТАП8 | бр | 6.00 |
| 33 | Доставка и монтаж табло ТАП12 (ГРТ) | бр | 1.00 |
| 34 | Доставка и монтаж оптично димен датчик | бр | 23.00 |
| 35 | Доставка и монтаж адресируем ръчен бутон | бр | 6.00 |
| 36 | Доставка и монтаж акумулатор 12V, 18Ah | бр | 1.00 |
| 37 | Доставка и монтаж адресируема сирена | бр | 2.00 |
| 38 | Доставка и монтаж сирена външна | бр | 1.00 |
| 39 | Доставка и монтаж софтуер за мониторинг на адресируеми системи | бр | 1.00 |
| 40 | Доставка и монтаж кабел 2х1 | мл | 740.00 |
| 41 | Доставка и монтаж пожароизвестителна централа | бр | 1.00 |
| 42 | Доставка и монтаж на компютърна конфигурация за визуализация на ПИИ | бр | 1.00 |